10 мая 2011 г.        159-р

Об окончании

отопительного сезона

В связи с устойчивой высокой температурой наружного воздуха и в соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области:

1. Всем теплоснабжающим организациям независимо от ведомственной  принадлежности и форм собственности:

1.1. Прекратить периодическое протапливание зданий  всех назначений на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области с 00.00 час. 12 мая 2011 года.

1.2. Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по летней схеме работы оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей.

1.3.  Для контроля за режимами горячего водоснабжения  представить  в отдел ЖКХ и Т администрации Лужского городского поселения графики режимов работы источников тепловой энергии и гидравлических испытаний тепловых сетей до 20.05.2011 г.

2. Всем организациям независимо от форм собственности, эксплуатирующим жилой и нежилой фонд на территории Лужского городского поселения:

2.1. Отключить системы центрального отопления запорной арматурой (при необходимости установить заглушки) и обеспечить работу горячего водоснабжения.

2.2. До начала  и после профилактических  и ремонтных работ на системах центрального отопления заполнить их водой.

Владельцам котельных на территории Лужского городского поселения  произвести отключение системы отопления зданий всех назначений с 12 мая 2011 года, системы поставить на подпор, обеспечивающий их постоянное заполнение.

3. Всем  теплоснабжающим  предприятиям и  организациям, обслуживающим  жилищный фонд Лужского городского поселения:

3.1. До 01 июня  2011 года  провести гидравлические испытания тепловых сетей, промывку и испытания на прочность и плотность внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Лужская правда».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации  Саркисова А.М.

Глава администрации                                                                          Ю.С. Хиль

Разослано: отдел ЖКХиТ - 2 экз.,  ООО «Лужская УК», ОАО «УК г. Луга»,

ОАО «Лужский водоканал»,  МУП «Банно-прачечный комбинат»,

ОАО «ЛАЗ», ООО «ЭнергоСтройМонтаж», пансионат «Зеленый

Бор», ОАО «Леноблтеплоэнерго», ООО «Теплострой Плюс»,

ГП «Лужское ДРСУ», ПТ «Луга-2», ГУП «Водоканал»,

МЦ «Резерв» ОАО «Ленэнерго» ЛЭС», ООО «УСК»,

администрация ЛМР, редакция газеты «Лужская правда»,

прокуратура.